| Наименование услуги | Остаток (руб) на 01 .03.2013 | Начислено (руб) | Перечислено (руб) | Произведено работ, оказано услуг (руб) | Остаток (руб) на 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт общего имущества | 0,00 | 194 583,26 | 181 719,04 | 27 605,22 | -154 113,82 |
| Содержание общего имущества | 0,00 | 295 965,24 | 273 047,12 | 238 130,77 | -34 916,35 |
| ИТОГО | 0,00 | 490 548,50 | 454 766,16 | 265 735,99 | -189 030,17 |

Отчёт выполненных работ с марта 2013г  по декабрь 2013 года по дому №2, пер. 1-й Новый

- Содержание общего имущества

| месяц | место проведе-ния работ | наименование работ | единица измерения | количество | стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель | кв.36, крыша | Разборка канализационной вытяжки по заявлению кв.28 | м.п. | 3,0 | 460,00 |
|  | кв.36 | Замена стояка канализ. Ø110, (самовольная переделка) | м.п. | 3,0 | 1250,00 |
|  | система ЦО | Набивка сальников, покраска, смазка задвижек | шт | 32 | 0,00 |
| июнь | подвал | Очистка подвала от мусора | м2 | 837 | 11800,00 |
|  | подвал | Дезинсекция | м2 | 837 | 4897,00 |
| июль | измер.линия ЦО | Демонтаж ПРЭМ-50 на поверку, последующий монтаж | шт | 1 | 0,00 |
|  | УУТЭ | Госповерка расходомера ПРЭМ-50 системы ЦО | шт | 1 | 6230,00 |
|  | подвал | Дезинсекция под 1 подъездом по гарантии | м2 | 400 | 0,00 |
| август | система ЦО | Гидравлические испытания | м.п. | 1046 | 14162,00 |
|  | крыша | Ремонт кровли, поврежденной монтажниками лифтов | м2 | 120 | 0,00 |
| сентябрь | 2 и 3 подъезд | Замена неисправных светильников типа "кобра" | шт | 2 | 2360,00 |
|  | подвал | Сдача УУТЭ инспектору после ремонта – не принято | шт | 1 | 2685,52 |
|  | подвал | Дезинсекция | м2 | 837 | 3976,00 |
| октябрь | подвал | УУТЭ сдан инспектору и опломбирован | шт | 1 | 2685,52 |
|  | элеваторы | Демонтаж сопел элеваторов, сдача, монтаж | шт | 2 | 0,00 |
|  | кв.141 | Заменен воздушник на ЦО | шт | 1 | 245,00 |
|  | система цо | Промывка, заполнение, запуск, устранение непрогревов | м.п. | 3 610 | 0,00 |
| ноябрь | отмостка | Ремонт лотков ливнестоков | шт | 8 | 0,00 |
|  | 1, 3, 4 подъезд | Монтаж освещения тамбуров в подъездах | шт | 3 | 0,00 |
| декабрь | 1 подъезд | Ремонт освещения лестниц | тчк | 1 | 0,00 |
|  | Итого: | 50 751,04 |

- Иные расходы

| месяц | место проведе-ния работ | наименование работ | единица измерения | количество | стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |  | Оплата страховки по лифтам | шт. | 4 | 4545,00 |
| ежемесячно | УУТЭ | Тех.обслуживание вычислителя количества теплоты | дн. | 21 | 11800,00 |
| май |  | Выданы лампы накаливания 60 вт 220в | шт. | 50 | 500,00 |
| за 10 мес |  | Заработная плата председателя совета МКД |  |  | 78 000,00 |
| за 10 мес |  | Аварийное обслуживание |  |  | 36421,75 |
| за 10 мес |  | Комиссионные банков по приёму платежей |  |  | 22799,52+32541,44 |
| декабрь |  | Расходы на материалы | - | - | 772,02 |
|  | Итого: | 187 379,73 |

Содержание ОИ всего: - 238 130,77

- Текущий ремонт общего имущества

| Месяц | Место проведе- ния работ | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июль | УУТЭ | Замена измерительной линии по ГВС (ТВ-2) | м.п. | 2,5 | 27605,22 |
|  | Итого: | 27605,22 |

Остаток средств на л/сч дома на 31.12.2013г – 189 030,17

Директор ООО "ТСК"                                                                Терзиян Е.В.