|  | Наличие системы в доме | Количество вводов | Процент износа системы | Год установки ОДПУ | Потребность в капремонте | Наличие ПСД | Год последнего капремонта системы | Заключение экспертизы или достоверности | Стоимость работ в соответствии с ПСД и заключением экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 1 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 1 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжение | 1 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 1 | 1 | 40 | - |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | 1 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение | 1 | 1 | 30 |  |  |  | 2010 |  |  |
| Лифтовое оборудование | 3 |  | 1 |  |  |  | 2013 |  |  |
| Подвальные помещения | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| фундамент | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Крыша | 1 |  | 65 |  |  |  | 2010 |  |  |
| фасад | 1 |  | 40 |  |  |  | 2010 |  |  |

Подписи:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________