ООО «Таганрогская Строительная Компания»

ИНН 6154087436 КПП 615401001 ОГРН 1126154003546

347900г.Таганрог, Биржевой спуск д.8, р/с №40702810728050008703

В Филиале № 2351 ВТБ 24 (ЗАО) к/с №30101810900000000585 БИК 040349585

ОТЧЕТ

о проделанной работе по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу  ул.Чехова,353/1  за 2012год  (август-декабрь)

| Наименование предоставляемой услуги | Начислено (руб) | Перечислено (руб) | Произведено работ, оказано услуг (руб) | Задолженность (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт общего имущества | 129350,20 | 110469,15 | 206809,67 | 96340,52 |
| Содержание общего имущества | 120032,62 | 102496,60 | 130876,64 | 28380,04 |
| ИТОГО | 249382,82 | 212965,75 | 337686,31 | 124720,56 |

| П/п | Дата | Наименование выполненных работ по текущему ремонту общего имущества | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.08.2012 | Ремонт трубопроводов ХВС | 183737,00 |
| 2 | 14.09.2012 | Ремонт освещения (осветительный прибор «кобра») | 800,00 |
| 3 | 06.10.2012 | Замена стыка, тройника на стояке ГВС, коренного крана, частичная замена стояка ГВС. | 1680,00 |
| 4 | 06.10.2012 | Замена трубы полотенцесушителя (кв.№16) | 1260,64 |
| 5 | 11.10.2012 | Замена стояка ГВС , установка американок , замена трубы (кв.12) | 965,00 |
| 6 | 11.10.2012 | Замена стояка ГВС , установка американок , замена трубы (Течь по стояку ГВС лифтерная 1-й подъезд) | 840,00 |
| 7 | 28.10.2012 | Замена стояка ЦК (кв.138) | 1362,00 |
| 8 | 30.10.2012 | Замена входного рубильника, распределительный эл.щиток (кв.102) | 1200,00 |
| 9 | 17.11.2012 | Установка уличной системы освещения( 3-и осветительных прибора). | 12665,03 |
| 10 | 14.12.2012 | Сварка подъездных перил (2подъезд, между 1 и 2 эт.) | 2300,00 |
| ИТОГО | 206809,67 |

| П/п | Дата | Наименование выполненных работ по содержанию общего имущества | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.08.2012 | Обеспечение подачи ГВС в МКД | 3680,00 |
| 2 | 05.08.2012 | Обследование разводки ХВС, ГВС, ЦК | 5520,00 |
| 3 | 15.09.2012 | Обследование крыши | 920,0 |
| 4 | 16.09.2012 | Прочистка лежака через ревизию канализации (3м) | 3200,00 |
| 5 | 17.09.2012 | Прочистка трассы ЦК от колодца до входа в дом 10м | 3000,00 |
| 6 |  | Испытания на прочность и плотность оборудования системы ЦО |  |
|  | 26.09.2012 | Осмотр ЦО ( стояки, подвальная разводка , ввод ЦО, тепловой узел , запорная арматура) | 1840,00 |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 4600,00 |
|  |  | Разборка и промывка грязевиков | 2300,00 |
|  |  | Заполнение и промывка системы ЦО | 2760,00 |
|  |  | Установка ручного гидравлического стенда для поддержания давления (6 атм) | 920,00 |
|  |  | Удаление воздушных пробок | 2760,00 |
|  |  | Проверка на предмет потения сварных швов , течи запорной арматуры. | 1840,00 |
|  |  | Установка датчиков давления (поочередно) на стояки ЦО (18 шт), наблюдение падения давления | 4500,00 |
|  |  | Установка ручного гидравлического стенда для поддержания давления (10 атм) на тепловом узле | 920,00 |
|  |  | Проверка на предмет потения сварных швов , течи запорной арматуры на тепловом узле ЦО. Наблюдение падения давления | 920,00 |
|  | 27.09.2012 | Проверка и наблюдение давления в системе ЦО | 460,00 |
| 7 | 08.10.2012 | Установка хомута на полотенцесушитель (кв.157) | 284,00 |
| 8 | 11.10.201 | Замена стояка ГВС , установка американок , замена трубы (кв.120) | 965,00 |
| 9 | 13.10.2012 | Устранение течи стояка (кв.№51) | 265,00 |
| 10 | 18.10.2012 | Предъявление готовности системы ЦО инспектору теплоснабжающей организации . |  |
|  |  | Установка ручного гидравлического стенда для поддержания давления (10 атм) на тепловом узле ЦО | 920,00 |
|  |  | Проверка и наблюдение давления в системе ЦО | 920,00 |
|  |  | Установка ручного гидравлического стенда для поддержания давления (6 атм) | 920,00 |
| 11 | 24.10.2012 | Предъявление диафрагмы инспектору теплоснабжающей организации. | 920,00 |
| 12 | 25.10.2012 | Слив воды из системы ЦО | 2760,00 |
| 13 | 25.10.2012 | Заполнение и промывка системы ЦО хим. очищенной водой | 3680,00 |
|  |  | Сдача воды на анализ соответствия | 460,00 |
|  |  | Повторное заполнение и промывка системы ЦО хим. очищенной водой | 3680,00 |
|  |  | Сдача воды на анализ соответствия | 460,00 |
|  |  | Установка диафрагмы, пломбировка. | 920,00 |
|  |  | Запитка системы ЦО, закрытие входной запорной арматуры | 1840,00 |
|  |  | Удаление воздушных пробок | 2740,00 |
|  | 26.10.2012 | Запуск системы отопления МКД | 3220,00 |
|  |  | Проверка стояков ЦО на прогрев, регулировка ЦО. | 920,00 |
|  |  | Удаление воздушных пробок ЦО. | 920,00 |
| 14 | 27.10.2012 | Обследование и удаление воздушных пробок ЦО | 1840,00 |
| 15 | 01.11.2012 | Восстановление входных контактов (кв.40),замена нулевой шины(кв.42), налажено освещение этажной площадки, отключение не санкционированного потребителя. | 780,00 |
| 16 | 22.11.2012 | Плановый осмотр подвального помещения ГВС, ХВС, ЦО. | 690,00 |
| 17 | 03.12.2012 | Устранение свища в трубе ХВС (кв.17) | 265,00 |
| 18 | 19.12.2012 | Замена стекол (подъезд №3) | 1260,00 |
| 19 | 25.12.2012 | Устранение течи ЦК, ХВС (кв.131,137) | 5620,00 |
| 20 | 29.12.2012 | Устранение течи канализационного стояка и ревизионного узла подвального помещения. | 1730,00 |
| 21 | 29.12.2012 | Выход специалиста для повторной экспертизы кровли | 2000,0 |
| 22 | август-декабрь | Аварийная служба | 27531,5 |
| 23 | август-декабрь | Информационно-вычислительные услуги | 16719,84 |
| 24 | август-декабрь | Аттестационная подготовка для проведения гидравлических испытаний | 5506,30 |
| ИТОГО | 130876,64 |

Директор 									   Е.В.Терзиян