# ООО "Таганрогская Строительная Компания". Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

## Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома |  |
| 1 | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов) | В ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 2 | Прочистка и укрепление водосточных труб, колен ливневой канализации, ремонт раструбов и воронок в местах соединений с водосточными трубами и установка бандажей на поврежденные участки трубопроводов ливневой канализации | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 3 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, мелкий ремонт теплоизоляции (до 1 п.м.), устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий ремонт кранов сброса воздуха в квартирах (набивка сальников, смена прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 4 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, восстановление подачи электроэнергии, замена ламп в местах общего пользования). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | в ходе осмотров, по мере необходимости, замена ламп — в течение 7 суток с даты заявк согласно договора |
| 5 | Обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков), периодический осмотр помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего пользования, установка решеток на продухах в подвал) | постоянно |
| 6 | Установка номерных знаков и аншлагов на домах, установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями, досок объявлений | по мере необходимости |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей лестничных клеток, подгонка дверей с мелким ремонтом, укрепление металлических перил | В ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
|  | Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |  |
| 1 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов, закрепление зонтов над вытяжками и трубами | согласно договора, закрепление - по мере необходимости |
| 2 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 1 | Антикоррозийная окраска трубопроводов в подвальных помещениях | По мере необходимости |
| 2 | Регулировка, промывка и испытание системы центрального отопления | Ежегодно |
| 3 | Выполнение пунктов 1-5, 7-9 Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, утв. постановлением Администрации области от 26.10.2010 № 267 (в части содержания общего имущества) | В сроки, установленные соответствующим нормативным актом |
|  | Г. Аварийное обслуживание |  |
| 1 | Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи ресурса (воды, электроэнергии и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.). | постоянно, по заявкам |
| 2 | Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п. | постоянно, по заявкам |
| 3 | Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков | по заявкам |
| 4 | Обеспечение бесперебойной работы лифтового хозяйства | постоянно, устранение неисправностей согласно договора |
|  | Д. Работы, связанные с обслуживанием общедомовых приборов учета |  |
| 1 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета, снятие показаний и прочих параметров | ежемесячно |
| 2 | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные паспортом прибора и иной документацией |
|  | Е. Работы по санитарному содержанию и благоустройству, противопожарной безопасности |  |
| 1 | Уборка и очистка придомовой территории, очистка урн, уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю |
| 2 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | по мере необходимости |
| 3 | Уборка помещений общего пользования (подъездов, лифтов) | 5 раз в неделю- влажное подметание до 3 этажа, 2 раза в неделю- выше 3 этажа, 2 раза в месяц- влажная уборка 1 этажей и тамбуров |
| 4 | Посыпание тротуаров пескопастой в период гололеда, уборка от снега | по мере необходимости |
| 5 | Установка малых архитектурных форм и объектов благоустройства (урны, лавочки, ограждения и т.д.) на придомовой территории | объем работ и перечень объектов согласовывается с уполномоченным представителем дома в пределах поступившего финансирования |
| 6 | Выкашивание травы | по мере необходимости |
| 7 | Уход за многолетними зелеными насаждениями (неглубокая обрезка и спил деревьев) | ежегодно, спил — согласно договора |
| 8 | Устройство клумб | объем работ и перечень объектов согласовывается с уполномоченным представителем дома в пределах поступившего финансирования |
| 9 | Уход за клумбами (прополка, полив) | еженедельно (в сезон) |
| 10 | Дезинсекция, дератизация подвальных помещений | не менее одного раза в год |
| 11 | Принятие первичных мер противопожарной безопасности | в соответствии с пожарной декларацией |
|  | Ж. Услуги платежных агентов |  |
|  | Услуги платежных агентов по приему платежей за коммунальные услуги, услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома | по факту |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | согласно договора, ежедневно |
| 2 | Регламентные работы по мере необходимости | по мере необходимости |
| 3 | Техническое обслуживание фасадного газопровода по договору со специализированной организацией, окраска фасадного газопровода | согласно договора, окраска- по мере необходимости |
| 4 | Техническое обслуживание внутридомовой инженерной системы газоснабжения | согласно договора |

## Перечень работ по управлению многоквартирным домом

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома |
| 1 | Организация эксплуатации многоквартирного дома |
| 2 | Мониторинг технического состояния дома |
| 3 | Хранение и ведение технической документации |
| 4 | Составление дефектных актов (в том числе дефектных), прочей технической документации |
| 5 | Подготовка предложений по реконструкции, модернизации, ресурсосберегающих мероприятий |
| 6 | Организация работ по капитальному ремонту общего имущества (в случае принятия решения собственников о его проведении) |
| 7 | Планирование работ по содержанию и текущему ремонту |
| 8 | Организация работ по содержанию и текущему ремонту, в том числе по подготовке многоквартирных домов в межсезонье к отопительному периоду. |
| 9 | Организация работ по выполнению заявок граждан, работы аварийно-диспетчерской службы |
| 10 | Организация противопожарных мероприятий |
| 11 | Контроль за соблюдением норм и правил пользования общим имуществом, придомовым земельным участком |
| 12 | Составление сметных расчетов |
| 13 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ |
| 14 | Делопроизводство и хранение документации |
| 15 | Управление персоналом |
| 16 | Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности, статист. отчетности |
| 17 | Банковское обслуживание расчетного счета |
| 18 | Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления ( в том числе надзорными и контролирующими) |
| 19 | Финансовое управление, анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчета об исполнении договора управления |
| 20 | Информационная работа с собственниками |
| 21 | Установление договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями, осуществление контроля качества и объема оказанных услуг |
| 22 | Сбор и съем показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета |
| 23 | Ведение электронной базы потребителей, ведение лицевого счета многоквартирного дома |
| 24 | Ведение лицевых счетов потребителей, проведение сверки расчетов |
| 25 | Расчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги |
| 26 | Распределение платы за коммунальные услуги между потребителями при оплате по показаниям общедомового прибора учета потребления ресурсов |
| 27 | Оформление и доставка квитанций |
| 28 | Заключение договоров с пунктами приема платежей |
| 29 | Обработка счет-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг |
| 30 | Работа по обеспечению полноты сбора платежей (организация работ по борьбе с недобросовестным плательщиками, в порядке досудебного урегулирования, договорно-правовая работа, претензионно - исковая работа) |
| 31 | Выдача справок, выписок из лицевого счета |
| 32 | Услуги платежных агентов по приему платежей за услуги по управлению многоквартирным домом |

Гарантийный срок на выполненные работы 5 (пять) лет